## 発電設備の概要
発電設備の概要
（1）発電者情報
発電者名 |  |  |  |  | 発電者連絡先
受電（供給）地点特定番号
発電場所住所 |  |  | 〒
※受電地点が新設の場合は，供給地点特定番号を記載願います。
（2）申込内容
申込内容 |  | 選択してください |  |  | 系統連系開始希望日 |  |  |  | 年 | 月 | 日
供給契約者からの 電気工事申込の提出状況 |  | 選択してください |  |  | 電気工事申込（予定）日
[9 empty] | 年 | 月 | 日
※申込内容「電気工事有」を選択する場合は，供給契約者から電気工事申込が必要となります。
本申込と電気工事申込が揃ってから技術検討開始となりますので，予めご了承願います。
（3）委任先情報
住所 | 〒 |  |  |  |  | 委任項目 |  | 本申込手続きに関わる連絡先
工事費負担金の請求先
会社名 | [7 empty] | 書類（メール）の受け取り
氏名
連絡先
ｅメール
（4）添付資料
①発電設備情報 ②保護継電器整定一覧表 ③電圧上昇値簡易計算書
④平面図 ⑤立面図 ⑥単線結線図
（5）サイバーセキュリティ対策
外部ネットワークや他ネットワークを通じた発電設備の制御に係るシステムへの影響を最小化する
ための対策を講じている。
発電設備の制御に係るシステムには，マルウェアの侵入防止対策を講じている。
発電設備に関するセキュリティ管理責任者は発電者情報と同じである。
※同一でない場合（氏名： |  |  |  | 連絡先： |  |  | ）
（６）注意事項
発電量調整供給契約の申込を当社が承諾した後，当社から「発電設備 系統連系管理票」を発行いたします。
（７）北海道電力ネットワーク株式会社への連絡事項

## 発電設備情報
発電設備情報 （ 台中 台目）
発電者名
発電種別 |  | 選択してください | [5 empty] | 配線方法 |  |  |  |  | 選択してください
業種・用途 |  | 選択してください | [5 empty] | 差分計量の適用有無 |  |  |  |  | 選択してください
差分計量申込で弊社所有の計量器箱を設置しない場合は，チェックをつけてください。
連系箇所（電柱番号） ※電気工事届等で電柱Noを記載済みの場合は記入不要です。
| 電柱番号 |  |  | 画 | 区 |  |  | 図 |  |  | 番 |  |  | の |  | 号
引込柱
変圧器柱
①発電装置の仕様
【太陽光発電の場合】
太陽電池 （モジュール） |  |  | 製造者（メーカ） |  | 型式 |  |  |  | 容量 |  |  | 枚数 |  | 合計容量 |  | 発電設備の変更有無※1
[11 empty] | kW |  | 枚 | 0 | kW | 選択してください
[11 empty] | kW |  | 枚 | 0 | kW | 選択してください
[11 empty] | kW |  | 枚 | 0 | kW | 選択してください
[11 empty] | kW |  | 枚 | 0 | kW | 選択してください
[11 empty] | kW |  | 枚 | 0 | kW | 選択してください
|  |  | 合計 | [8 empty] | 0 | 枚 | 0 | kW
※1 申込内容の項目で「発電設備の変更」を選択した場合，記入をお願いします
【太陽光発電以外の場合】※太陽光発電に併設する直流ﾊﾞｯﾃﾘｰを含む
発電種類 |  |  | 製造者（メーカ） |  | 型式 |  |  |  | 容量 |  |  | 台数 |  | 合計容量 |  | 逆潮流の 有無 | 発電設備の変更有無※2
選択してください | [15 empty] | 選択してください | 選択してください
[11 empty] | kW |  | 台 |  | kW
選択してください | [13 empty] | 0 |  | 選択してください | 選択してください
[11 empty] | kW |  | 台 |  | kW
選択してください | [13 empty] | 0 |  | 選択してください | 選択してください
[11 empty] | kW |  | 台 |  | kW
合計 | [11 empty] | 0 | 台 | 0 | kW
※2 申込内容の項目で「発電設備の変更」を選択した場合，記入をお願いします
②連系用インバータ（PCS／逆変換装置）の仕様
製造者（メーカ） | [6 empty] | 型式 | [6 empty] | 定格容量 |  |  |  | kVA
定格電圧 | [5 empty] | V | FRT要件 |  |  | 選択してください |  |  |  | 最大出力※3 |  |  |  | kW
力率一定制御 |  |  |  | 選択してください |  |  | 設定力率 | [5 empty] | ％ | 最大受電電力※4 |  |  |  | kW
認証機関※5※6 |  |  |  | 選択してください |  |  | （ ） | [6 empty] | 認証番号
自立運転 |  |  |  | 選択してください |  |  | 発電設備の変更有無※7 | [6 empty] | 選択してください
※3 最大出力は力率100％時，出力は設定力率時のインバータ出力を記載願います
※4 設定力率時の出力値について、仕様書等の提出をお願いする場合がございます
※5 JET またはJIA 認証品の場合は、認証証明書の写しを添付願います
※6 認証無の場合、技術資料等の提出をお願いする場合がございます
※7 申込内容の項目で「発電設備の変更」を選択した場合，記入をお願いします

## 平面図
平面図

## 立面図
立面図