## ①供給側接続事前検討申込書
年 月 日
北海道電力ネットワーク株式会社 | [5 empty] | 御中
供給側接続事前検討申込書（新設供給検討申込用）
以下のとおり，供給側接続事前検討を申し込みます。
１．申込者情報
申込者情報 |  |  | 電気工事会社名 （設計会社等） | 名 称 ：
氏 名 ：
|  |  |  | 住 所 ： |  |  | 〒
|  |  | 担当者名 | 氏 名 ：
|  |  |  | 住 所 ： |  |  | 〒
電話・FAX ：
E-mail ：
２．申込内容
需要者の名称
電気の使用住所 （需要場所）
供給地点（財産責任分界点）
低圧供給 |  | 供給電気方式・供給電圧
|  | 契約電流・契約容量・契約電力 |  | Ａ | [5 empty] | ｋＶＡ |  |  |  | ｋＷ
高圧供給 |  | 契約電力 | [6 empty] | kＷ |  |  | 供給電圧 |  |  | Ｖ
|  | （内自家補相当分） |  | （ |  |  |  | kＷ |  |  | ） | 計量電圧 |  |  | Ｖ
|  | 予備電力 |  |  | （選択して下さい） | [6 empty] | 供給電圧 |  |  | Ｖ
[8 empty] | kＷ |  |  |  | 計量電圧 |  |  | Ｖ
接続供給 開始希望日 |  |  |  | 年 月 日
その他特記事項
弊社は，申込みおよびその実施に際して得た情報は，託送供給を実施する目的以外には使用いたしません。
【契約電流】
【契約電力】
【契約容量】

## 【参考】様式３（回転機）（横並び） (hidden)
様式３
主要設備仕様（回転機）
発電者名
号発電機
１．一般
（１）原動機の種類
（２）発電機の種類
| （３）発電機台数 |  |  |  | 【台】
| （４）運転可能周波数 |  |  |  | ～
【Hz】
| （５）自動電圧調整装置（AVR）の有無 |  |  |  | 有 ・ 無
（６）自動電圧調整装置（AVR）の定数
２．昇圧用変圧器
| （１）定格容量 |  |  |  | 【kVA】
| （２）定格１次電圧 |  |  |  | 【kV】
| （３）タップ切替器仕様 |  | タップ数
|  |  | 電圧 |  | 【kV】
| （４）％インピーダンス（変圧器定格容量ベース） |  |  |  | ％
３．交流発電機
| 種別 | 同期発電機 |  |  | 誘導発電機
容量
定格電圧
定格出力
力率
| 電気定数 （単機容量） | （a）Xd（同期リアクタンス） |  | % | （g）ｘ（拘束リアクタンス）
|  | （b）Xd'（過渡リアクタンス） |  | % | （h）無負荷飽和曲線
|  | （c）Xd''（初期過渡リアクタンス） |  | % | （i）励磁リアクタンス
|  | （d）Tdo'（開路時定数） |  | sec | （j）一次漏れリアクタンス
|  | （e）Tdo''（開路時定数） |  | sec | （k）二次漏れリアクタンス
|  | （f）慣性定数 | kW・sec/kVA
| その他 | 制動巻線 有 ・ 無 |  |  | 限流リアクトル 有 ・ 無
※１．（a），（b），（c）または，（g）については必ずご記入願います。
※２．系統安定度の確認が必要な場合には（f）の確認をお願いする場合があります。